Оснащение медицинским оборудованием

Медицинский пункт дружины «Бригантина»

Кушетка – 2

Медицинский шкаф для лекарств – 1

Шкаф для документов – 2

Стол для медсестры – 1

Стол для врача – 1

Медицинский столик процедурный – 3

Весы электронные напольные – 2

Ростомер – 1

Холодильник для медикаментов – 1

Тонометр – 3

Лампа-лупа – 1

Бактерицидные облучатели – 2

Сумка первой медицинской помощи для мед.сестры – 3

Бесконтактный термометр – 6

Ёмкости для дез.средств – 9

Аппарат ИВЛ партитивный

Стол опера

Электрокардиограф Kenz Cardico 306 с принадлежностями

Аппарат УЗИ

Установка стоматологическая серии FJ 36

Стоматологический модуль бактерицидный

Автоклав

Сухожаровой шкаф – 2

Аппарат для приготовления кислородных коктелей

Дефибрилляторы серии  PRIMEDIC с принадлежностями

Мешки дыхательные реанимационные, объёмы : 1л, 1.6 л, 2 л, 3 л.

Ингалятор компрессорный для аэрозольной терапии Boreal F400 с принадлежностями

Облучатели бактерицидные с лампами низкого давления ОБНП «Генерис»

Индикатор для обнаружения алкоголя в слюне АЛКОСКАН

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе – 3

Гематоанализатор автоматический

Пульсоксиметр

Система контроля уровня глюкозы в крови

Аппараты для физеолечения – 7

Медицинский пункт дружины-флотилии «Парус»

Кушетка – 2

Медицинский шкаф для лекарств – 1

Шкаф для документов – 1

Стол для медсестры – 1

Стол для врача – 1

Медицинский столик процедурный – 2

Весы электронные напольные – 1

Ростомер – 1

Холодильник для медикаментов – 1

Тонометр – 1

Лампа-лупа – 1

Бактерицидные облучатели – 2

Сумка первой медицинской помощи для медсестры – 1

Бесконтактный термометр – 1

Ёмкости для дез.средств – 9

Медицинский пункт дружины «Тигрёнок»

Кушетка – 2

Медицинский шкаф для лекарств – 1

Шкаф для документов – 1

Стол для медсестры – 1

Стол для врача – 1

Медицинский столик процедурный – 2

Весы электронные напольные – 1

Ростомер – 1

Холодильник для медикаментов – 1

Тонометр – 1

Лампа-лупа – 1

Бактерицидные облучатели – 2

Сумка первой медицинской помощи для медсестры – 1

Бесконтактный термометр – 2

Емкости для дез.средств – 4

Медицинский пункт дружины «Китёнок»

Кушетка – 2

Медицинский шкаф для лекарств – 1

Стол для медсестры – 1

Стол для врача – 1

Медицинский столик процедурный – 2

Весы электронные напольные – 1

Ростомер – 1

Холодильник для медикаментов – 1

Тонометр – 1

Лампа-лупа – 1

Бактерицидные облучатели – 1

Сумка первой медицинской помощи для медсестры – 1

Бесконтактный термометр – 1

Ёмкости для дез. Средств – 4

Медицинский пункт дружины «Океанская Эскадра»

Кушетка – 2

Медицинский шкаф для лекарств – 1

Шкаф для документов – 1

Стол для медсестры – 1

Стол для врача – 1

Медицинский столик процедурный – 2

Весы электронные напольные – 1

Ростомер – 1

Холодильник для медикаментов – 1

Тонометр – 1

Лампа-лупа – 1

Бактерицидные облучатели – 2

Сумка первой медицинской помощи для медcестры – 1

Бесконтактный термометр – 1

Ёмкости для дез. Средств – 9